## 3. Работы по ДТР
Утверждаю:
Врио директора ФГБУ 'ЖКУ ННЦ'
____________________В.В.Кисс
'___'________________2020г.
3. Работы по дополнительному текущему ремонту, определение их стоимости и размера платы за дополнительный текущий ремонт на 2021 год по адресу РОССИЙСКАЯ 10
№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объёмы работ | Стоимость работ, включая вознаграждение УК, руб. | Стоимость работ на кв.м в месяц, руб. | Срок выполнения ***
Крыша
1 | Ремонт неисправностей кровельного покрытия (мягкая, Ж/Б) | м2 | 80 | 158400 | 0.71
Лестничная клетка
2 | Смена тамбурных дверей | шт | 3 | 89100 | 0.4
Мусоропровод
3 | Ремонт шиберов | шт | 8 | 92400 | 0.41
4 | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт | 20 | 55000 | 0.25
Электрооборудование
5 | Замена светильников светодиодных | шт | 80 | 175604 | 0.78
Отопление
6 | Тепловая изоляция трубопроводов (минеральная вата кашированная фольгой) | пог.м | 210 | 346500 | 1.54
7 | Монтаж гермоввода (1 ввод, 2 трубы) | шт | 1 | 71500 | 0.32
ГВС, ХВС
8 | Монтаж гермоввода (1 ввод, 2 трубы) | шт | 1 | 71500 | 0.32
Внутридомовая территория
9 | Ремонт проезда из асфальтобетона | м2 | 3135 | 6897000 | 30.74
| Итого |  |  | 7957004 | 35.47
*** - в случае отсутствия срока выполнения, работы выполняются в течение срока действия размера платы (тарифного года).
Заместитель директора по эксплуатации жилого фонда___________________________Т.П. Топчиева
Начальник ОЭЖФ ___________________________С.Ю. Конкина
Ведущий инженер ОЭЖФ ___________________________Н.Л. Воронков
Инженер ПТО ___________________________

## Акт
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер __________________(_________) |  | Заместитель директора по эксплуатации ЖФ _______________(_______)
___________________ 2020 |  | ___________________ 2020
Акт осмотра №1489 от 12.05.20
по обследованию жилого дома
ул. РОССИЙСКАЯ д. 10
на наличие дефектов.
Конструктивный элемент | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Состояние
Фундамент
Цоколь | бетон | м2 | 356.9 | работоспособное сост.
Отмостка | бетон | м2 | 327.7 | ограничено-раб. сост.
трещины | Дефект | трещины, разрушения. требуется ремонт между 2 и 3 под-ми с стороны главного фасада
Приямки | бетон | шт | 7 | работоспособное сост.
Вход в подъезд
Козырьки | бетон | м2 | 99 | работоспособное сост.
Стойки козырьков | бетон | шт | 16 | работоспособное сост.
Крыльца | бетон | м2 | 96.1 | работоспособное сост.
Фасад
Балконные плиты | Железобетон | шт | 320 | работоспособное сост.
Межпанельные швы | раствор | м/пог | 2500 | работоспособное сост.
Фасад | Сборный железобетон | м2 | 6230 | работоспособное сост.
Нумерация
Нумерация подъездов | Пластик | шт | 8 | работоспособное сост.
Доска объявлений | металл | шт | 8 | работоспособное сост.
Крыша
Кровельное покрытие | Рулонное\наплавляемое покрытие | м2 | 2899.8 | ограничено-раб. сост.
трещины кровельного покрытия | Дефект
Дефлекторы | металл | шт | 8 | работоспособное сост.
Выходы на кровлю | металл | шт | 8 | работоспособное сост.
Чердачные люки и двери | металл | шт | 8 | работоспособное сост.
Ограждение | металл | пог.м | 446.19 | работоспособное сост.
Вентиляционные каналы и шахты | бетон | шт | 8 | работоспособное сост.
Лестницы на чердак | металл | шт | 32 | работоспособное сост.
Утеплитель | Керамзит или шлак | м3 | 0 | работоспособное сост.
Подвал
Подвальные окна | Пластик | шт | 0 | работоспособное сост.
Входы в подвал | бетон | шт | 7 | работоспособное сост.
повреждение ограждения | Дефект
Отделка | бетон | м2 | 0 | работоспособное сост.
Подвальные двери | металл | шт | 7 | работоспособное сост.
Лестничная клетка
Отделка | Краска | м2 | 2212 | работоспособное сост.
Двери входные и тамбурные | Дерево\Металл | шт | 24 | работоспособное сост.
деформация и разрушение тамбурных дверей | Дефект
Оконные блоки | Пластик | шт | 72 | работоспособное сост.
Остекление | стеклопакет | шт | 216 | работоспособное сост.
Лестничное ограждение и перила | металл | пог.м | 364 | работоспособное сост.
Этажная нумерация | Краска | шт | 80 | работоспособное сост.
Почтовые ящики | металл | шт | 320 | работоспособное сост.
Ступени | бетон | шт | 1416 | работоспособное сост.
Мусоропровод
Двери мусорокамер | Дерево | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
Шибер | металл | шт | 8 | работоспособное сост.
деформация шибера | Дефект
Ствол мусоропровода | Асбестоцемент | пог.м | 240 | работоспособное сост.
Мусороприемники | металл | шт | 48 | работоспособное сост.
деформация мусороприемника | Дефект
Мусорокамеры | бетон | шт | 8 | работоспособное сост.
Электрооборудование
Подъездные светильники | стекло | шт | 176 | работоспособное сост.
используются старые лампы накаливания | Дефект | требуется замена светильников на светодиодные
Уличные светильники | стекло | шт | 19 | работоспособное сост.
Подвальные светильники | стекло | шт | 192 | работоспособное сост.
ВРУ | металл | шт | 2 | работоспособное сост.
Этажные щитки | металл | шт | 160 | работоспособное сост.
Магистральная электропроводка | алюминий | пог.м | 3888 | работоспособное сост.
Вводы | металл | шт | 4 | работоспособное сост.
Отопление
Трубопроводы отопления | металл | м/пог | 4955 | работоспособное сост.
Вентили | металл | шт | 480 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 20 | работоспособное сост.
Др. запорная арматура | металл | шт | 240 | работоспособное сост.
Теплоизоляция | Минеральная вата с покрытием | пог.м | 210 | ограничено-раб. сост.
разрушение отдельными участками | Дефект | замена участков на проходах
Подъездное отопление | батарея | шт | 64 | работоспособное сост.
Герметизация ввода | Нет | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Полностью отсутстует | Дефект
Узел управления
Ввод Dу | металл | мм | 150 | работоспособное сост.
D сопла | металл | мм | 7 | работоспособное сост.
Манометр | металл | шт | 40 | работоспособное сост.
Термометр | стекло | шт | 30 | работоспособное сост.
Вентили | металл | шт | 82 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 63 | работоспособное сост.
Др. запорная арматура | металл | шт | 28 | работоспособное сост.
Грязевик | металл | шт | 16 | работоспособное сост.
Окраска | Краска | пог.м | 1200 | работоспособное сост.
ГВС, ХВС
Трубопровод ГВС | металл | м/пог | 3530.91 | работоспособное сост.
Трубопровод ХВС | металл | м/пог | 1633.31 | работоспособное сост.
Вентили | металл | шт | 224 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 130 | работоспособное сост.
Др. запорная арматура | металл | шт | 160 | работоспособное сост.
Герметизация ввода | Нет | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Полностью отсутстует | Дефект
Канализация
Трубопровод | металл | м/пог | 2080.62 | работоспособное сост.
Ревизии | металл | шт | 48 | работоспособное сост.
Малые формы
Песочницы | Дерево | шт | 3 | работоспособное сост.
Грибки | Дерево | шт | 1 | работоспособное сост.
Качели | металл | шт | 3 | работоспособное сост.
Карусели | Дерево\Металл | шт | 1 | работоспособное сост.
Горки | Дерево\Металл | шт | 2 | работоспособное сост.
Шведские стенки | металл | шт | 1 | работоспособное сост.
Другие формы | Пластик | шт | 1 | работоспособное сост.
Ковровыбивалки | металл | шт | 2 | работоспособное сост.
Внутридомовая территория
Стойки для сушки белья | металл | шт | 6 | работоспособное сост.
Урны | металл | шт | 10 | работоспособное сост.
Лавочки | Дерево | шт | 18 | работоспособное сост.
Проезды | бетон | м2 | 3135 | работоспособное сост.
имеется разрушение асфатобетонного покрытия | Дефект
Подходы | бетон | м2 | 160 | работоспособное сост.
Зеленые посадки
Цветы | цветы | шт | 0 | работоспособное сост.
Деревья | Дерево | шт | 32 | работоспособное сост.
Кустарники | Дерево | шт | 20 | работоспособное сост.
Водоотведение
Балконы
Члены коммиссии: | 1._______________(___________) Начальник ЖЭУ-7
2._______________(___________) Управдом
3._______________(___________) Старший по дому
4._______________(___________) Проверил