## 3. Работы по ДТР
Утверждаю:
Врио директора ФГБУ 'ЖКУ ННЦ'
____________________В.В.Кисс
'___'________________2020г.
3. Работы по дополнительному текущему ремонту, определение их стоимости и размера платы за дополнительный текущий ремонт на 2021 год по адресу РОССИЙСКАЯ 12
№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объёмы работ | Стоимость работ, включая вознаграждение УК, руб. | Стоимость работ на кв.м в месяц, руб. | Срок выполнения ***
Фундамент
1 | Ремонт отмостки | м2 | 6 | 20460 | 0.33
Отопление
2 | Монтаж гермоввода (1 ввод, 2 трубы) | шт | 1 | 71500 | 1.14
ГВС, ХВС
3 | Монтаж гермоввода (1 ввод, 2 трубы) | шт | 1 | 71500 | 1.14
Внутридомовая территория
4 | Установка урн | шт | 8 | 30800 | 0.49
5 | выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли | м2 | 2473.76 | 115783.8 | 1.85
| Итого |  |  | 310043.8 | 4.95
*** - в случае отсутствия срока выполнения, работы выполняются в течение срока действия размера платы (тарифного года).
Заместитель директора по эксплуатации жилого фонда___________________________Т.П. Топчиева
Начальник ОЭЖФ ___________________________С.Ю. Конкина
Ведущий инженер ОЭЖФ ___________________________Н.Л. Воронков
Инженер ПТО ___________________________Пальцев Е.К.

## Акт
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер __________________(_________) |  | Заместитель директора по эксплуатации ЖФ _______________(_______)
___________________ 2020 |  | ___________________ 2020
Акт осмотра №1756 от 24.06.20
по обследованию жилого дома
ул. РОССИЙСКАЯ д. 12
на наличие дефектов.
Конструктивный элемент | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Состояние
Фундамент
Цоколь | бетон | м2 | 281.15 | работоспособное сост.
Отмостка | бетон | м2 | 403 | работоспособное сост.
трещины в примыкании | Дефект
Вход в подъезд
Козырьки | бетон | м2 | 32.2 | работоспособное сост.
Стойки козырьков | металл | шт | 16 | работоспособное сост.
Крыльца | бетон | м2 | 41.8 | работоспособное сост.
Фасад
Балконные плиты | бетон | шт | 95 | работоспособное сост.
разрушение закраин балконных плит | Дефект
Межпанельные швы | Сборный железобетон | м/пог | 0 | работоспособное сост.
разломы отслоения | Дефект
Фасад | Сборный железобетон | м2 | 0 | работоспособное сост.
Нумерация
Нумерация подъездов | Нет | шт | 8 | работоспособное сост.
Доска объявлений | Пластик | шт | 16 | работоспособное сост.
Крыша
Кровельное покрытие | Асбестоцемент | м2 | 1728.6 | работоспособное сост.
Дефлекторы | металл | шт | 32 | работоспособное сост.
Выходы на кровлю | металл | шт | 2 | работоспособное сост.
Вентиляционные каналы и шахты | Нет | шт | 32 | работоспособное сост.
Чердачные продухи | Нет | шт | 96 | работоспособное сост.
Лестницы на чердак | Нет | шт | 2 | работоспособное сост.
Подвал
Подвальные окна | Пластик | шт | 34 | работоспособное сост.
отсутсвуют защитные сетки | Дефект | Требуется установка заполнений подвальных окон сетками.
Входы в подвал | Нет | шт | 8 | работоспособное сост.
Отделка | штукатурка | м2 | 0 | работоспособное сост.
Подвальные двери | металл | шт | 8 | работоспособное сост.
Двери в тепловые узлы | Дерево\Металл | шт | 1 | работоспособное сост.
Лестничная клетка
Отделка | Краска | м2 | 747 | работоспособное сост.
Двери входные и тамбурные | металл | шт | 16 | работоспособное сост.
Оконные блоки | Пластик | шт | 32 | работоспособное сост.
Остекление | стекло | шт | 128 | работоспособное сост.
Лестничное ограждение и перила | металл | пог.м | 172.8 | работоспособное сост.
Этажная нумерация | Нет | шт | 40 | работоспособное сост.
Почтовые ящики | Сталь черная | шт | 119 | работоспособное сост.
Ступени | бетон | шт | 0 | работоспособное сост.
Мусоропровод
Электрооборудование
Подъездные светильники | стекло | шт | 48 | нормативное сост.
Уличные светильники | стекло | шт | 8 | нормативное сост.
Подвальные светильники | стекло | шт | 20 | нормативное сост.
ВРУ | металл | шт | 2 | нормативное сост.
Этажные щитки | металл | шт | 40 | нормативное сост.
Магистральная электропроводка | Нет | нет | 657 | нормативное сост.
Вводы | Нет | шт | 2 | нормативное сост.
Отопление
Трубопроводы отопления | Сталь черная | м/пог | 1926 | ограничено-раб. сост.
Вентили | металл | шт | 96 | ограничено-раб. сост.
Задвижки | металл | шт | 24 | ограничено-раб. сост.
Теплоизоляция | Нет | пог.м | 166 | ограничено-раб. сост.
Подъездное отопление | Чугун | шт | 24 | ограничено-раб. сост.
Узел управления
Ввод Dу | металл | мм | 80 | ограничено-раб. сост.
D сопла | металл | мм | 8 | ограничено-раб. сост.
Манометр | металл | шт | 6 | ограничено-раб. сост.
Термометр | стекло | шт | 3 | ограничено-раб. сост.
Вентили | Нет | шт | 9 | ограничено-раб. сост.
Задвижки | Нет | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
Грязевик | металл | шт | 2 | ограничено-раб. сост.
ГВС, ХВС
Трубопровод ГВС | металл | м/пог | 460 | ограничено-раб. сост.
Трубопровод ХВС | металл | м/пог | 460 | ограничено-раб. сост.
Вентили | металл | шт | 48 | ограничено-раб. сост.
Задвижки | Нет | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
Канализация
Трубопровод | Чугун | м/пог | 459 | ограничено-раб. сост.
Ревизии | Чугун | шт | 32 | ограничено-раб. сост.
Малые формы
Качели | Сталь черная | шт | 2 | работоспособное сост.
Другие формы | Нет | шт | 1 | работоспособное сост.
Внутридомовая территория
Стойки для сушки белья | Нет | шт | 1 | работоспособное сост.
Урны | Сталь черная | шт | 3 | работоспособное сост.
отслоение красочного слоя | Дефект | требуется установка 6 шт.
Лавочки | металл | шт | 1 | работоспособное сост.
Проезды | бетон | м2 | 786.6 | работоспособное сост.
требуется ремонт | Дефект | трещины
Подходы | Нет | нет | 111.4 | работоспособное сост.
Поврежден | Дефект
Зеленые посадки
Цветы | цветы | шт | 20 | нормативное сост.
Деревья | Нет | шт | 0 | работоспособное сост.
Кустарники | Нет | шт | 0 | работоспособное сост.
Водоотведение
Балконы
Члены коммиссии: | 1._______________(___________) Начальник ЖЭУ-5
2._______________(___________) Управдом
3._______________(___________) Старший по дому
4._______________(___________) Проверил