## 3. Работы по ДТР
Утверждаю:
Врио директора ФГБУ 'ЖКУ ННЦ'
____________________В.В.Кисс
'___'________________2021г.
3. Работы по дополнительному текущему ремонту, определение их стоимости и размера платы за дополнительный текущий ремонт на 2022 год по адресу АКАДЕМИЧЕСКАЯ 13
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объёмы работ | Стоимость работ, включая организационно-контрольные работы УК, руб. | Стоимость работ на кв.м в месяц, руб. | Срок выполнения ***
Отопление
1 | Замена запорной арматуры ДУ-20мм | шт | 37 | 49337.76 | 1.99
2 | Замена запорной арматуры ДУ-15мм | шт | 37 | 33831.47 | 1.36
3 | Замена запорной арматуры ДУ-50мм | шт | 4 | 15986.12 | 0.64
4 | Смена сборок (сго, муфта, контрогайка,резьба) ду 20мм | шт | 37 | 11747.24 | 0.47
5 | Тепловая изоляция трубопроводов энергофлекс | пог.м | 120 | 81099.9 | 3.26
6 | Испытание ограждений кровли | пог.м | 130.7 | 5031.95 | 0.2
7 | Испытание пожарных лестниц | шт | 1 | 4400 | 0.18
8 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли | м2 | 1184.47 | 97447.2 | 3.92
| Итого |  |  | 298881.64 | 12.03
*** - в случае отсутствия срока выполнения, работы выполняются в течение срока действия размера платы (тарифного года).
Заместитель директора по эксплуатации жилого фонда___________________________Т.П. Топчиева
Начальник ОЭЖФ ___________________________С.Ю. Конкина
Ведущий инженер ОЭЖФ ___________________________Кочетов В.В.
Инженер ПТО ___________________________

## Акт
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер __________________(_________) |  | Заместитель директора по эксплуатации ЖФ _______________(_______)
___________________ 2021 |  | ___________________ 2021
Акт осмотра №1851 от 11.03.21
по обследованию жилого дома
ул. АКАДЕМИЧЕСКАЯ д. 13
на наличие дефектов.
Конструктивный элемент | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Состояние
Фундамент
Цоколь | бетон | м2 | 170 | работоспособное сост.
Отмостка | бетон | м2 | 140 | работоспособное сост.
Приямки | бетон | шт | 5 | работоспособное сост.
Вход в подъезд
Козырьки | бетон | м2 | 3 | работоспособное сост.
Крыльца | бетон | шт | 3 | работоспособное сост.
Водосточные трубы | Сталь оцинкованная | м | 0 | работоспособное сост.
Фасад
Балконные плиты | бетон | шт | 32 | работоспособное сост.
Межпанельные швы | Сборный железобетон | м/пог | 0 | работоспособное сост.
Фасад | Нет | м2 | 0 | работоспособное сост.
Нумерация
Нумерация подъездов | Нет | шт | 3 | работоспособное сост.
Доска объявлений | Нет | шт | 3 | нормативное сост.
Крыша
Кровельное покрытие | шифер | м2 | 698 | работоспособное сост.
Выходы на кровлю | Дерево | шт | 8 | работоспособное сост.
Чердачные люки и двери | Дерево | шт | 3 | работоспособное сост.
Ограждение | Сталь черная | пог.м | 130 | работоспособное сост.
Вентиляционные каналы и шахты | Нет | шт | 9 | работоспособное сост.
Чердачные продухи | Нет | шт | 46 | работоспособное сост.
Лестницы на чердак | Сталь черная | шт | 3 | работоспособное сост.
Утеплитель | Нет | м3 | 0 | работоспособное сост.
Подвал
Подвальные окна | фанера | шт | 5 | работоспособное сост.
Входы в подвал | бетон | шт | 3 | работоспособное сост.
Отделка | Нет | м2 | 0 | работоспособное сост.
Подвальные двери | металл | шт | 2 | работоспособное сост.
Двери в тепловые узлы | металл | шт | 1 | работоспособное сост.
Лестничная клетка
Отделка | Нет | м2 | 0 | работоспособное сост.
Двери входные и тамбурные | Дерево\Металл | шт | 6 | работоспособное сост.
Оконные блоки | Пластик | шт | 12 | нормативное сост.
Остекление | стеклопакет | шт | 0 | нормативное сост.
Лестничное ограждение и перила | Сталь черная | пог.м | 0 | работоспособное сост.
Почтовые ящики | Сталь черная | шт | 48 | работоспособное сост.
Ступени | бетон | шт | 0 | работоспособное сост.
Мусоропровод
Электрооборудование
Герметизация ввода | Электротехническое изделие | шт | 2 | работоспособное сост.
Подъездные светильники | Электротехническое изделие | шт | 18 | работоспособное сост.
Уличные светильники | Электротехническое изделие | шт | 4 | работоспособное сост.
Подвальные светильники | Электротехническое изделие | шт | 25 | работоспособное сост.
ВРУ | Электротехническое изделие | шт | 1 | нормативное сост.
Этажные щитки | Электротехническое изделие | шт | 12 | работоспособное сост.
Магистральная электропроводка | Электротехническое изделие | м | 880 | работоспособное сост.
Вводы | Электротехническое изделие | шт | 1 | работоспособное сост.
Отопление
Трубопроводы отопления | Сталь черная | м/пог | 0 | ограничено-раб. сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект | требуется замена трубопроводов внутри квартир, верхнего розлива
Вентили | Нет | шт | 0 | ограничено-раб. сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект | износ вентилей верхнего розлива в связи с длительным эксплуатацией
Задвижки | Сталь черная | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект | износ задвижек верхнего розлива в связи с длительным эксплуатацией
Теплоизоляция | Нет | пог.м | 0 | ограничено-раб. сост.
разрушение отдельными участками | Дефект | требуется замена теплоизоляции верхнего розлива в связи с длительным эксплуатацией
Подъездное отопление | Нет | шт | 9 | работоспособное сост.
Герметизация ввода | Нет | шт | 2 | аварийное тех. сост.
Полностью отсутстует | Дефект | герметизация вводов и выводов трубопроводов отопления отсутствуют (транзитная)
Узел управления
Ввод Dу | Сталь черная | мм | 80 | работоспособное сост.
D сопла | Нет | мм | 0 | работоспособное сост.
Манометр | Нет | шт | 4 | работоспособное сост.
Термометр | Нет | шт | 4 | работоспособное сост.
Вентили | Латунь | шт | 6 | работоспособное сост.
Задвижки | Нет | шт | 9 | работоспособное сост.
Грязевик | Сталь черная | шт | 1 | работоспособное сост.
Окраска | Нет | пог.м | 0 | работоспособное сост.
Терморегулятор | металл | шт | 1 | работоспособное сост.
ГВС, ХВС
Трубопровод ГВС | Сталь оцинкованная | м/пог | 0 | работоспособное сост.
Трубопровод ХВС | Сталь оцинкованная | м/пог | 0 | работоспособное сост.
Вентили | Латунь | шт | 18 | работоспособное сост.
Задвижки | Нет | шт | 5 | работоспособное сост.
Герметизация ввода | Нет | шт | 2 | аварийное тех. сост.
Полностью отсутстует | Дефект | герметизация вводов и выводов труб холодного водоснабжения (транзит) отсутствуют
Канализация
Трубопровод | металл | м/пог | 0 | работоспособное сост.
Ревизии | металл | шт | 9 | работоспособное сост.
Малые формы
Внутридомовая территория
Урны | металл | шт | 3 | работоспособное сост.
Лавочки | Дерево | шт | 3 | работоспособное сост.
Проезды | асфальт | м2 | 0 | нормативное сост.
Подходы | асфальт | шт | 3 | работоспособное сост.
Бордюры | Железобетон | пог.м | 135 | работоспособное сост.
Зеленые посадки
Деревья | Нет | шт | 0 | нормативное сост.
Кустарники | Нет | шт | 0 | нормативное сост.
Водоотведение
Отметы водостоков | Сталь оцинкованная | шт | 8 | работоспособное сост.
Водоприемные воронки | Сталь оцинкованная | шт | 8 | работоспособное сост.
Балконы
Члены коммиссии: | 1._______________(___________) Начальник ЖЭУ-2
2._______________(___________) Управдом
3._______________(___________) Старший по дому
4._______________(___________) Проверил