## 3. Работы по ДТР
Утверждаю:
Врио директора ФГБУ 'ЖКУ ННЦ'
____________________В.В.Кисс
'___'________________2021г.
3. Работы по дополнительному текущему ремонту, определение их стоимости и размера платы за дополнительный текущий ремонт на 2022 год по адресу АРБУЗОВА 1Б
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объёмы работ | Стоимость работ, включая организационно-контрольные работы УК, руб. | Стоимость работ на кв.м в месяц, руб. | Срок выполнения ***
Фундамент
1 | Ремонт примыканий отмостки | пог.м | 116 | 32409.12 | 1.43
Вход в подъезд
2 | Ремонт крылец - укрепление цементным раствором | шт | 1 | 15239.4 | 0.67
3 | Ремонт козырька входа в подъезд | шт | 1 | 25399 | 1.12
Крыша
4 | Смена воронок внутреннего водостока | шт | 3 | 53337.9 | 2.35
5 | Ремонт неисправностей кровельного покрытия (мягкая, Ж/Б) | м2 | 625 | 1337776.88 | 59.05
Подвал
6 | Установка металлических дверей | шт | 1 | 30478.8 | 1.35
Лестничная клетка
7 | Косметический ремонт подъездов (9-10 эт.) | шт | 1 | 332957.8 | 14.7
Отопление
8 | Монтаж гермоввода (1 ввод, 2 трубы) | шт | 1 | 78794.62 | 3.48
9 | Замена тамбурной двери с фрамугой | шт | 1 | 43747 | 1.93
10 | Замета дверного блока в мусорокамеру | шт | 1 | 33099 | 1.46
11 | Устройство пандуса для инвалидов | шт | 1 | 73500 | 3.24
| Итого |  |  | 2056739.52 | 90.78
*** - в случае отсутствия срока выполнения, работы выполняются в течение срока действия размера платы (тарифного года).
Заместитель директора по эксплуатации жилого фонда___________________________Т.П. Топчиева
Начальник ОЭЖФ ___________________________С.Ю. Конкина
Ведущий инженер ОЭЖФ ___________________________
Инженер ПТО ___________________________Пальцев Е.К.

## Акт
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер __________________(_________) |  | Заместитель директора по эксплуатации ЖФ _______________(_______)
___________________ 2021 |  | ___________________ 2021
Акт осмотра №1858 от 15.04.21
по обследованию жилого дома
ул. АРБУЗОВА д. 1Б
на наличие дефектов.
Конструктивный элемент | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Состояние
Фундамент
Цоколь | бетон | м2 | 107 | работоспособное сост.
отслоение отделочного слоя | Дефект | частичное разрушение бетонного слоя, требуется частичный ремонт
Отмостка | бетон | м2 | 116 | работоспособное сост.
отсутствует примыкание к стенам здания | Дефект | частичный ремонт, частично отсутствует примыкание к стенам здания, промазать битумной мастикой
Вход в подъезд
Козырьки | бетон | м2 | 8 | ограничено-раб. сост.
разрушение оголовков | Дефект | частичный ремонт, частичный ремонт покрытия, крыша козырька над входной дверью протекает при дожде и таянии снега
Стойки козырьков | металл | м2 | 16 | работоспособное сост.
Крыльца | бетон | м2 | 6 | ограничено-раб. сост.
разрушение бетона, сколы по краю | Дефект | требуется частичный ремонт покрытия, разрушена кирпичная кладка ограждения крыльца
Фасад
Балконные плиты | бетон | м2 | 72 | работоспособное сост.
разрушение балконных плит | Дефект | разбита облицовочная плита на балконе 4 кв.
Фасад | Кирпич керамический | м2 | 3510 | работоспособное сост.
отслоение отделочных слоёв | Дефект | в результате протечки козырька дефект облицовочного киприча
Нумерация
Нумерация подъездов | Пластик | шт | 1 | работоспособное сост.
Доска объявлений | металл | м2 | 1 | работоспособное сост.
Крыша
Кровельное покрытие | Рулонное\наплавляемое покрытие | м2 | 625 | ограничено-раб. сост.
трещины рубероида | Дефект | требуется капитальный ремонт
Выходы на кровлю | Дерево\Металл | шт | 1 | работоспособное сост.
Чердачные люки и двери | металл | шт | 1 | работоспособное сост.
Ограждение | бетон | пог.м | 116 | работоспособное сост.
нарушено соединение ограждений | Дефект | частичное разрушение кирпича
Вентиляционные каналы и шахты | бетон | шт | 1 | работоспособное сост.
требуется ремонт | Дефект | установить защитные сетки (экраны) на кровле
Лестницы на чердак | металл | м2 | 1 | работоспособное сост.
Утеплитель | Керамзит или шлак | м2 | 0 | работоспособное сост.
Подвал
Входы в подвал | бетон | м2 | 1 | работоспособное сост.
Отделка | штукатурка | м2 | 0 | работоспособное сост.
Подвальные двери | Дерево | м2 | 1 | ограничено-раб. сост.
Лестничная клетка
Отделка | Краска | м2 | 1 | работоспособное сост.
отслоение отделочных слоев | Дефект
Двери входные | Дерево\Металл | м2 | 2 | работоспособное сост.
деформация и разрушение тамбурных дверей | Дефект | перекос входной двери
Оконные блоки | Дерево | м2 | 8 | работоспособное сост.
Остекление | стекло | м2 | 0 | работоспособное сост.
Лестничное ограждение и перила | металл | м2 | 108 | работоспособное сост.
Этажная нумерация | Краска | шт | 9 | работоспособное сост.
Почтовые ящики | металл | м2 | 36 | работоспособное сост.
частично отсутствуют замки | Дефект | отсутствуют замки на 24 ящиках
Ступени | бетон | м2 | 114 | работоспособное сост.
мелкие выбоины трещины | Дефект | выбоины на ступенях 5-6 эт, 2-3 эт
Двери тамбурные | Нет | м2 | 0 | нормативное сост.
Лестничные площадки | Нет | м2 | 0 | нормативное сост.
Подоконники | Нет | м2 | 0 | нормативное сост.
Металлические решетки на окна | Нет | м2 | 0 | нормативное сост.
Мусоропровод
Мусорокамеры | бетон | м2 | 1 | работоспособное сост.
Двери мусорокамер | Дерево | м2 | 1 | работоспособное сост.
деформация дверей | Дефект
Шибер | металл | м2 | 1 | работоспособное сост.
Ствол мусоропровода | металл | м2 | 1 | работоспособное сост.
Мусороприемники | металл | м2 | 5 | работоспособное сост.
Электрооборудование
Подъездные светильники | стекло | шт | 9 | работоспособное сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект | рекомендована замена на светодиодные светильники на техэтаже и в подвале
Уличные светильники | стекло | шт | 2 | работоспособное сост.
Подвальные светильники | стекло | шт | 9 | работоспособное сост.
ВРУ | металл | шт | 1 | работоспособное сост.
Этажные щитки | металл | шт | 18 | работоспособное сост.
Магистральная электропроводка | алюминий | пог.м | 438 | работоспособное сост.
Вводы | металл | шт | 2 | работоспособное сост.
Электромоторы | Сталь черная | шт | 0 | нормативное сост.
Отопление
Герметизация ввода | Нет | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Трубопроводы отопления | металл | м2 | 172 | работоспособное сост.
Вентили | металл | шт | 8 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 4 | работоспособное сост.
Др. запорная арматура | металл | шт | 0 | работоспособное сост.
Теплоизоляция | Минеральная вата с покрытием | пог.м | 92 | работоспособное сост.
Подъездное отопление | металл | м2 | 2 | работоспособное сост.
Узел управления
Ввод Dу | металл | мм | 80 | работоспособное сост.
D сопла | металл | мм | 10.4 | работоспособное сост.
Манометр | металл | шт | 3 | работоспособное сост.
Термометр | стекло | шт | 3 | работоспособное сост.
Вентили | металл | шт | 8 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 6 | работоспособное сост.
Др. запорная арматура | металл | шт | 0 | работоспособное сост.
Грязевик | металл | шт | 2 | работоспособное сост.
Окраска | Краска | м2 | 0 | работоспособное сост.
Терморегулятор | металл | шт | 1 | работоспособное сост.
ГВС, ХВС
Трубопровод ГВС до 50 | металл | пог.м | 97 | работоспособное сост.
Трубопровод ХВС до 50 | металл | пог.м | 42 | работоспособное сост.
Вентили | металл | шт | 10 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 2 | работоспособное сост.
Др. запорная арматура | металл | шт | 0 | работоспособное сост.
Герметизация ввода | металл | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Полностью отсутстует | Дефект
Трубопровод ГВС 50-100 | Нет | пог.м | 0 | нормативное сост.
Трубопровод ХВС 50-100 | Нет | пог.м | 0 | нормативное сост.
Стояки | Сталь черная | шт | 0 | нормативное сост.
Канализация
Трубопровод 50-100 | Нет | пог.м | 0 | нормативное сост.
Трубопровод до 50 | Чугун | пог.м | 28 | работоспособное сост.
Ревизии | Чугун | шт | 7 | работоспособное сост.
Малые формы
Другие формы | металл | м2 | 1 | работоспособное сост.
Внутридомовая территория
Стойки для сушки белья | металл | м2 | 1 | работоспособное сост.
Проезды | бетон | м2 | 108 | работоспособное сост.
Контейнерная площадка | Дерево | м2 | 0 | нормативное сост.
Малые формы | Дерево | м2 | 0 | нормативное сост.
Подходы | бетон | м2 | 19 | работоспособное сост.
Бордюры | Железобетон | м2 | 75 | работоспособное сост.
Зеленые посадки
Деревья | Дерево | шт | 11 | работоспособное сост.
Кустарники | Дерево | шт | 8 | работоспособное сост.
Водоотведение
Водосточные трубы | металл | м2 | 1 | работоспособное сост.
деформация трубы | Дефект | отсутствует нижнее звено трубы
Водоприемные воронки | металл | шт | 3 | работоспособное сост.
отсутствуют колпаки | Дефект | отсутствует 3 воронки
Водоотводные лотки | Нет | м2 | 0 | нормативное сост.
Балконы
Члены коммиссии: | 1._______________(___________) Начальник ЖЭУ-7
2._______________(___________) Управдом
3._______________(___________) Старший по дому
4._______________(___________) Проверил