## 3. Работы по ДТР
Утверждаю:
Врио директора ФГБУ 'ЖКУ ННЦ'
____________________В.В.Кисс
'___'________________2021г.
3. Работы по дополнительному текущему ремонту, определение их стоимости и размера платы за дополнительный текущий ремонт на 2022 год по адресу АРБУЗОВА 5
№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объёмы работ | Стоимость работ, включая вознаграждение УК, руб. | Стоимость работ на кв.м в месяц, руб. | Срок выполнения ***
Вход в подъезд
1 | Ремонт крылец - укрепление цементным раствором | шт | 5 | 66000 | 0.58
Водоотведение
2 | Устройство водоотводящих лотков из металлоконструкций | пог.м | 10 | 24200 | 0.21
Фасад
3 | Установка металлических дверей (мусорокамера, кровля) | шт | 5 | 132000 | 1.15
Крыша
4 | Ремонт неисправностей кровельного покрытия (мягкая, Ж/Б) | м2 | 400 | 792000 | 6.9
Лестничная клетка
5 | Косметический ремонт подъездов (9-10 эт.) | шт | 5 | 1540000 | 13.43
6 | Замена почтовых ящиков | шт | 180 | 188100 | 1.64
Мусоропровод
7 | Ремонт мусорокамер (окраска) | шт | 5 | 137500 | 1.2
8 | Ремонт шиберов | шт | 5 | 57750 | 0.5
Электрооборудование
9 | Замена пакетных выключателей | шт | 90 | 148500 | 1.29
10 | Замена светильников с лампами накаливания | шт | 5 | 6050 | 0.05
Отопление
11 | Замена запорн.арматура d32 | шт | 20 | 53240 | 0.46
12 | Замена запорн.арматура d20 | шт | 20 | 23100 | 0.2
13 | Замена запорной арматуры ду 15мм | шт | 40 | 31680 | 0.28
14 | Смена сборок (сго, муфта, контрогайка,резьба) ду 20мм | шт | 20 | 5500 | 0.05
15 | Смена сборок (сго, муфта, контрогайка,резьба) ду 32мм | шт | 20 | 9526 | 0.08
16 | Замена запорн.арматура d25 | шт | 20 | 33000 | 0.29
17 | Смена сборок (сго, муфта, контрогайка,резьба) ду 25мм | шт | 20 | 7913.4 | 0.07
Узел управления
18 | Замена ТРЖ (1) | шт | 1 | 66000 | 0.58
ГВС, ХВС
19 | Монтаж гермоввода (1 ввод, 2 трубы) | шт | 1 | 71500 | 0.62
Внутридомовая территория
20 | Ремонт подхода | м2 | 170 | 299200 | 2.61
| Итого |  |  | 3692759.4 | 32.19
*** - в случае отсутствия срока выполнения, работы выполняются в течение срока действия размера платы (тарифного года).
Заместитель директора по эксплуатации жилого фонда___________________________Т.П. Топчиева
Начальник ОЭЖФ ___________________________С.Ю. Конкина
Ведущий инженер ОЭЖФ ___________________________Скорняков А.Г.
Инженер ПТО ___________________________Пальцев Е.К.

## Акт
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер __________________(_________) |  | Заместитель директора по эксплуатации ЖФ _______________(_______)
___________________ 2021 |  | ___________________ 2021
Акт осмотра №1979 от 12.05.21
по обследованию жилого дома
ул. АРБУЗОВА д. 5
на наличие дефектов.
Конструктивный элемент | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Состояние
Фундамент
Цоколь | бетон | м2 | 254 | работоспособное сост.
Отмостка | бетон | м2 | 330 | работоспособное сост.
трещины в примыкании | Дефект
Вход в подъезд
Козырьки | бетон | шт | 5 | работоспособное сост.
отсутствует побелка | Дефект | ведутся работы по ремонту
Стойки козырьков | Сталь оцинкованная | шт | 10 | работоспособное сост.
Крыльца | бетон | шт | 5 | работоспособное сост.
видны не значительные разрушения и отшелушевание на поверхности бетонной стяжки крыльца | Дефект | ведутся работы по ремонту
Фасад
Балконные плиты | бетон | шт | 189 | работоспособное сост.
Межпанельные швы | Сборный железобетон | м/пог | 0 | работоспособное сост.
по заявлениям собственников | Дефект
Фасад | Нет | м2 | 0 | работоспособное сост.
отслоение мазаичной плитки | Дефект | ведутся работы по ремонту
Нумерация
Нумерация подъездов | Нет | шт | 5 | работоспособное сост.
Доска объявлений | Нет | шт | 10 | работоспособное сост.
Крыша
Кровельное покрытие | Нет | м2 | 1560 | работоспособное сост.
отсутствует целостность поверхности кровельного покрытия | Дефект
Дефлекторы | Нет | шт | 24 | работоспособное сост.
Выходы на кровлю | Нет | шт | 5 | работоспособное сост.
Чердачные люки и двери | металл | шт | 5 | работоспособное сост.
Ограждение | бетон | пог.м | 0 | работоспособное сост.
Вентиляционные каналы и шахты | Нет | шт | 0 | работоспособное сост.
удовлетворитеьно | Дефект | Разрушение плит. Требуется установка оградительной сетки на вентиляцию.
Лестницы на чердак | металл | шт | 5 | работоспособное сост.
Подвал
Подвальные окна | Нет | шт | 20 | работоспособное сост.
Входы в подвал | Нет | шт | 2 | работоспособное сост.
Отделка | штукатурка | м2 | 0 | работоспособное сост.
Подвальные двери | Сталь черная | шт | 2 | работоспособное сост.
Лестничная клетка
Отделка | Нет | шт | 5 | работоспособное сост.
отслоение отделочных слоев | Дефект
Двери входные и тамбурные | металл | шт | 10 | работоспособное сост.
Оконные блоки | Пластик | шт | 40 | работоспособное сост.
Остекление | стеклопакет | шт | 120 | работоспособное сост.
Лестничное ограждение и перила | Сталь черная | пог.м | 85 | работоспособное сост.
Этажная нумерация | Краска | шт | 45 | работоспособное сост.
Почтовые ящики | Сталь черная | шт | 180 | работоспособное сост.
ящики деформированы | Дефект | рекомендована замена
Ступени | бетон | шт | 730 | работоспособное сост.
Мусоропровод
Двери мусорокамер | Дерево | шт | 5 | работоспособное сост.
Шибер | Нет | шт | 5 | ограничено-раб. сост.
деформация шибера | Дефект | Требуется замена в кол-ве 3шт.
Ствол мусоропровода | Нет | пог.м | 150 | ограничено-раб. сост.
Мусороприемники | Нет | шт | 35 | ограничено-раб. сост.
Мусорокамеры | Нет | шт | 5 | ограничено-раб. сост.
необходим ремонт | Дефект
Электрооборудование
Подъездные светильники | стекло | шт | 115 | нормативное сост.
Уличные светильники | стекло | шт | 10 | нормативное сост.
светодиод нужна замена | Дефект
Подвальные светильники | стекло | шт | 42 | нормативное сост.
ВРУ | металл | шт | 2 | нормативное сост.
Этажные щитки | металл | шт | 90 | нормативное сост.
используются старые автоматы | Дефект | замена отключающей аппаратуры и этажных щитков
Магистральная электропроводка | Нет | м | 740 | нормативное сост.
Вводы | Нет | шт | 4 | нормативное сост.
Отопление
Трубопроводы отопления | Сталь черная | м/пог | 720 | ограничено-раб. сост.
Вентили | Сталь черная | шт | 180 | ограничено-раб. сост.
Задвижки | Сталь черная | шт | 20 | ограничено-раб. сост.
Др. запорная арматура | Сталь черная | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
Теплоизоляция | Минеральная вата с покрытием | пог.м | 720 | ограничено-раб. сост.
Подъездное отопление | Сталь черная | шт | 20 | ограничено-раб. сост.
Узел управления
Ввод Dу | Сталь черная | мм | 150 | ограничено-раб. сост.
D сопла | Сталь черная | мм | 8 | ограничено-раб. сост.
Манометр | металл | шт | 20 | работоспособное сост.
Термометр | стекло | шт | 20 | ограничено-раб. сост.
Вентили | Сталь черная | шт | 70 | ограничено-раб. сост.
Задвижки | Сталь черная | шт | 22 | ограничено-раб. сост.
Др. запорная арматура | Нет | шт | 5 | ограничено-раб. сост.
Грязевик | Сталь черная | шт | 10 | ограничено-раб. сост.
Окраска | Нет | пог.м | 45 | работоспособное сост.
ГВС, ХВС
Трубопровод ГВС | Сталь черная | м/пог | 235 | ограничено-раб. сост.
Трубопровод ХВС | Сталь черная | м/пог | 235 | ограничено-раб. сост.
Вентили | Сталь черная | шт | 70 | ограничено-раб. сост.
Задвижки | Сталь черная | шт | 5 | ограничено-раб. сост.
Канализация
Трубопровод | Чугун | м/пог | 225 | ограничено-раб. сост.
Ревизии | Чугун | шт | 30 | ограничено-раб. сост.
Малые формы
Внутридомовая территория
Урны | Нет | шт | 5 | работоспособное сост.
Лавочки | Нет | шт | 5 | работоспособное сост.
Проезды | бетон | м2 | 405 | работоспособное сост.
требуется ремонт дорожного полотна с расширением | Дефект
Подходы | Нет | нет | 0 | работоспособное сост.
Поврежден | Дефект
Бордюры | Железобетон | м2 | 0 | работоспособное сост.
Зеленые посадки
Деревья | Нет | шт | 0 | работоспособное сост.
Кустарники | Нет | шт | 0 | работоспособное сост.
Водоотведение
Отметы водостоков | Нет | шт | 0 | работоспособное сост.
отсутствует удлинение отмета водостока за пределы отмостки | Дефект
Водоприемные воронки | Нет | шт | 0 | работоспособное сост.
Балконы
Члены коммиссии: | 1._______________(___________) Начальник ЖЭУ-5
2._______________(___________) Управдом
3._______________(___________) Старший по дому
4._______________(___________) Проверил