## 3. Работы по ДТР
Утверждаю:
Врио директора ФГБУ 'ЖКУ ННЦ'
____________________В.В.Кисс
'___'________________2021г.
3. Работы по дополнительному текущему ремонту, определение их стоимости и размера платы за дополнительный текущий ремонт на 2022 год по адресу МОРСКОЙ 40
№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объёмы работ | Стоимость работ, включая вознаграждение УК, руб. | Стоимость работ на кв.м в месяц, руб. | Срок выполнения ***
Фундамент
1 | Ремонт примыканий отмостки | пог.м | 40 | 9680 | 0.32
2 | Ремонт штукатурки гладкого цоколя с окраской | м2 | 40 | 101200 | 3.32
3 | Ремонт приямка (пол, стены) | м2 | 24 | 29040 | 0.95
Фасад
4 | Ремонт фасада с окраской | м2 | 1900 | 5643000 | 185.06
Отопление
5 | Монтаж гермоввода (1 ввод, 2 трубы) | шт | 1 | 71500 | 2.34
6 | Испытания ограждения кровли | пог.м | 143 | 5505.5 | 0.18
7 | Испытания пожарных лестниц | шт | 1 | 4400 | 0.14
8 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли | м2 | 2265.8 | 107258.14 | 3.52
| Итого |  |  | 5971583.64 | 195.84
*** - в случае отсутствия срока выполнения, работы выполняются в течение срока действия размера платы (тарифного года).
Заместитель директора по эксплуатации жилого фонда___________________________Т.П. Топчиева
Начальник ОЭЖФ ___________________________С.Ю. Конкина
Ведущий инженер ОЭЖФ ___________________________Н.Л. Воронков
Инженер ПТО ___________________________

## Акт
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер __________________(_________) |  | Заместитель директора по эксплуатации ЖФ _______________(_______)
___________________ 2021 |  | ___________________ 2021
Акт осмотра №2039 от 12.05.21
по обследованию жилого дома
ул. МОРСКОЙ ПРОСПЕКТ д. 40
на наличие дефектов.
Конструктивный элемент | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Состояние
Фундамент
Цоколь | штукатурка | м2 | 71.5 | ограничено-раб. сост.
разрушение штукатурного слоя | Дефект
Отмостка | бетон | м2 | 238 | ограничено-раб. сост.
Приямки | штукатурка | шт | 7 | ограничено-раб. сост.
внутри приямка разрушена штукатурка | Дефект | треб.ремонт
Вход в подъезд
Козырьки | металл | м2 | 11.4 | ограничено-раб. сост.
Водосточные трубы | Сталь оцинкованная | м | 126 | ограничено-раб. сост.
Фасад
Балконные плиты | бетон | шт | 20 | ограничено-раб. сост.
Фасад | Кирпич керамический | м2 | 1933.6 | ограничено-раб. сост.
отслоение отделочных слоёв | Дефект
Нумерация
Нумерация подъездов | Пластик | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Доска объявлений | металл | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
Крыша
Кровельное покрытие | шифер | м2 | 1180.1 | ограничено-раб. сост.
Выходы на кровлю | Дерево | шт | 7 | ограничено-раб. сост.
Чердачные люки и двери | металл | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Ограждение | металл | пог.м | 167 | ограничено-раб. сост.
Вентиляционные каналы и шахты | Нет | шт | 80 | ограничено-раб. сост.
Лестницы на чердак | металл | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Утеплитель | Керамзит или шлак | м3 | 144 | ограничено-раб. сост.
Огнезащита | Нет | м3 | 1180 | ограничено-раб. сост.
Подвал
Подвальные окна | Дерево | шт | 7 | ограничено-раб. сост.
Входы в подвал | Кирпич керамический | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Кладовые | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Отделка | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Подвальные двери | Дерево | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Двери в тепловые узлы | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Лестничная клетка
Отделка | Краска | нет | 4 | ограничено-раб. сост.
Двери входные и тамбурные | Дерево\Металл | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
Оконные блоки | Пластик | шт | 16 | ограничено-раб. сост.
Остекление | стеклопакет | шт | 16 | ограничено-раб. сост.
Лестничное ограждение и перила | металл | пог.м | 98.6 | ограничено-раб. сост.
Почтовые ящики | Металлополимер | шт | 40 | ограничено-раб. сост.
Ступени | бетон | шт | 384 | ограничено-раб. сост.
Мусоропровод
Электрооборудование
Герметизация ввода | Нет | шт | 0 | ограничено-раб. сост.
Подъездные светильники | Нет | шт | 20 | работоспособное сост.
Уличные светильники | Нет | шт | 8 | работоспособное сост.
Подвальные светильники | Нет | шт | 40 | работоспособное сост.
ВРУ | Нет | шт | 1 | работоспособное сост.
Этажные щитки | Нет | шт | 16 | ограничено-раб. сост.
Магистральная электропроводка | Медь | нет | 0 | нормативное сост.
Вводы | Нет | нет | 2 | ограничено-раб. сост.
Отопление
Трубопроводы отопления | металл | м/пог | 144 | ограничено-раб. сост.
Вентили | Чугун | шт | 96 | ограничено-раб. сост.
Задвижки | Чугун | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
Теплоизоляция | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) | пог.м | 144 | ограничено-раб. сост.
Подъездное отопление | Чугун | шт | 16 | ограничено-раб. сост.
Узел управления
Ввод Dу | металл | мм | 80 | ограничено-раб. сост.
D сопла | металл | мм | 7.9 | ограничено-раб. сост.
Манометр | металл | шт | 3 | ограничено-раб. сост.
Термометр | Нет | шт | 3 | ограничено-раб. сост.
Вентили | металл | шт | 13 | ограничено-раб. сост.
Задвижки | металл | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Грязевик | металл | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Окраска | эмаль | пог.м | 6 | ограничено-раб. сост.
Терморегулятор | металл | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
ГВС, ХВС
Трубопровод ГВС | металл | м/пог | 60 | ограничено-раб. сост.
Трубопровод ХВС | металл | м/пог | 60 | ограничено-раб. сост.
Вентили | металл | шт | 24 | ограничено-раб. сост.
Задвижки | металл | шт | 3 | ограничено-раб. сост.
Канализация
Трубопровод | Чугун | м/пог | 60 | ограничено-раб. сост.
Ревизии | Чугун | шт | 12 | ограничено-раб. сост.
Малые формы
Внутридомовая территория
Проезды | бетон | м2 | 453 | ограничено-раб. сост.
Подходы | бетон | м2 | 48 | ограничено-раб. сост.
Бордюры | Железобетон | м2 | 0 | работоспособное сост.
Ограждения | дерево/ПВХ | пог.м | 0 | работоспособное сост.
Зеленые посадки
Цветы | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Деревья | Нет | шт | 5 | ограничено-раб. сост.
Кустарники | Нет | шт | 40 | ограничено-раб. сост.
Водоотведение
Отметы водостоков | Сталь оцинкованная | шт | 9 | ограничено-раб. сост.
Водоприемные воронки | Сталь оцинкованная | шт | 9 | ограничено-раб. сост.
Балконы
Члены коммиссии: | 1._______________(___________) Начальник ЖЭУ-1
2._______________(___________) Управдом
3._______________(___________) Старший по дому
4._______________(___________) Проверил