## Работы по ДТР
Работы по дополнительному текущему ремонту, определение их стоимости и размера платы за дополнительный текущий ремонт на 2021 год по адресу АКАДЕМИЧЕСКАЯ 10
№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объёмы работ | Стоимость работ, руб. | Вознаграждение УК за выполнение работ по доп. текущему ремонту | Стоимость работ на кв.м в месяц, руб. | Срок выполнения ***
Фундамент
1 | Ремонт штукатурки рустованного цоколя с окраской | м2 | 144 | 446400 | 44640 | 14.52
Фасад
2 | Ремонт фасада с окраской | м2 | 2016 | 5443200 | 544320 | 177
3 | Испытание ограждений кровли | пог.м | 169.8 | 5943 | 594.3 | 0.19
| Итого |  |  | 5895543 | 589554.3 | 191.71
*** - в случае отсутствия срока выполнения, работы выполняются в течение срока действия размера платы (тарифного года).
Заместитель директора по эксплуатации жилого фонда___________________________Т.П. Топчиева
Начальник ОЭЖФ ___________________________С.Ю. Конкина
Ведущий инженер ОЭЖФ ___________________________Н.Л. Воронков
Инженер ПТО ___________________________

## Акт
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер __________________(_________) |  | Заместитель директора по эксплуатации ЖФ _______________(_______)
___________________ 2020 |  | ___________________ 2020
Акт осмотра №316 от 09.04.20
по обследованию жилого дома
ул. АКАДЕМИЧЕСКАЯ д. 10
на наличие дефектов.
Конструктивный элемент | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Состояние
Фундамент
Цоколь | бетон | м2 | 170 | ограничено-раб. сост.
разрушение штукатурного слоя | Дефект | Требуется капитальный ремонт
Отмостка | бетон | м | 132 | ограничено-раб. сост.
Приямки | бетон | шт | 5 | работоспособное сост.
Вход в подъезд
Козырьки | бетон | м2 | 4 | ограничено-раб. сост.
Крыльца | бетон | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Водосточные трубы | Сталь оцинкованная | м | 0 | ограничено-раб. сост.
Фасад
Балконные плиты | бетон | шт | 48 | ограничено-раб. сост.
наблюдается разрушение бетонного слоя плиты | Дефект | Требуется ремонт обрамление балконной плиты кв. 7, 47, 27, 31
Межпанельные швы | Сборный железобетон | м/пог | 0 | ограничено-раб. сост.
разрушение защитного слоя | Дефект | Требуется капитальный ремонт
Фасад | Нет | м2 | 0 | неудовлетворит. сост.
отслоение отделочных слоёв | Дефект | Требуется капитальный ремонт
Нумерация
Нумерация подъездов | Нет | шт | 4 | работоспособное сост.
Доска объявлений | Нет | шт | 4 | работоспособное сост.
Крыша
Кровельное покрытие | металл | м2 | 0 | работоспособное сост.
Выходы на кровлю | Дерево | шт | 9 | работоспособное сост.
Чердачные люки и двери | Дерево | шт | 4 | работоспособное сост.
Ограждение | металл | пог.м | 0 | нормативное сост.
Вентиляционные каналы и шахты | Нет | шт | 12 | работоспособное сост.
Чердачные продухи | Нет | шт | 60 | работоспособное сост.
Лестницы на чердак | Сталь черная | шт | 4 | работоспособное сост.
Утеплитель | Нет | м3 | 0 | работоспособное сост.
Подвал
Подвальные окна | фанера | шт | 6 | работоспособное сост.
Входы в подвал | бетон | шт | 3 | работоспособное сост.
Отделка | штукатурка | м2 | 3 | работоспособное сост.
Подвальные двери | металл | шт | 3 | работоспособное сост.
Двери в тепловые узлы | Нет | шт | 1 | работоспособное сост.
Лестничная клетка
Отделка | Нет | м2 | 0 | работоспособное сост.
Двери входные и тамбурные | Нет | шт | 0 | работоспособное сост.
Оконные блоки | Пластик | шт | 16 | нормативное сост.
Остекление | стеклопакет | шт | 24 | нормативное сост.
Лестничное ограждение и перила | металл | пог.м | 0 | работоспособное сост.
Почтовые ящики | металл | шт | 64 | нормативное сост.
Ступени | бетон | шт | 0 | работоспособное сост.
Мусоропровод
Электрооборудование
Герметизация ввода | Электротехническое изделие | шт | 1 | работоспособное сост.
Подъездные светильники | Электротехническое изделие | шт | 20 | работоспособное сост.
Уличные светильники | Электротехническое изделие | шт | 4 | работоспособное сост.
Подвальные светильники | Электротехническое изделие | шт | 30 | работоспособное сост.
ВРУ | Электротехническое изделие | шт | 1 | работоспособное сост.
Этажные щитки | Электротехническое изделие | шт | 16 | работоспособное сост.
Магистральная электропроводка | Электротехническое изделие | м | 900 | работоспособное сост.
Вводы | Электротехническое изделие | шт | 1 | работоспособное сост.
Отопление
Трубопроводы отопления | Сталь черная | м/пог | 0 | нормативное сост.
Вентили | Латунь | шт | 0 | нормативное сост.
Задвижки | Сталь черная | шт | 8 | нормативное сост.
Теплоизоляция | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | пог.м | 0 | нормативное сост.
Подъездное отопление | Сталь черная | шт | 4 | работоспособное сост.
Герметизация ввода | Нет | шт | 1 | нормативное сост.
Полностью отсутстует | Дефект | требуется заделка гермоввода трубопроводов теплосети (тупиковая)
Узел управления
Ввод Dу | Сталь черная | мм | 80 | нормативное сост.
D сопла | Латунь | мм | 0 | нормативное сост.
Манометр | Нет | шт | 4 | нормативное сост.
Термометр | Нет | шт | 4 | нормативное сост.
Вентили | Латунь | шт | 6 | нормативное сост.
Задвижки | Сталь черная | шт | 8 | нормативное сост.
Др. запорная арматура | Латунь | шт | 5 | нормативное сост.
Грязевик | Сталь черная | шт | 2 | нормативное сост.
Окраска | Нет | пог.м | 0 | ограничено-раб. сост.
Терморегулятор | металл | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
ГВС, ХВС
Трубопровод ГВС | Сталь оцинкованная | м/пог | 0 | нормативное сост.
Трубопровод ХВС | Сталь оцинкованная | м/пог | 0 | нормативное сост.
Вентили | Латунь | шт | 24 | нормативное сост.
Задвижки | Нет | шт | 4 | нормативное сост.
Др. запорная арматура | Латунь | шт | 24 | нормативное сост.
Герметизация ввода | Нет | шт | 2 | нормативное сост.
Полностью отсутстует | Дефект | требуется заделка гермоввода трубопроводов водосетей (транзитный)
Канализация
Трубопровод | Нет | м/пог | 0 | работоспособное сост.
Ревизии | Нет | шт | 12 | работоспособное сост.
Малые формы
Внутридомовая территория
Лавочки | Дерево | шт | 0 | работоспособное сост.
Проезды | бетон | м2 | 0 | неудовлетворит. сост.
требуется ремонт дорожного полотна с расширением | Дефект | Требуется капитальный ремонт
Подходы | Нет | нет | 4 | ограничено-раб. сост.
Поврежден | Дефект | Требуется капитальный ремонт
Зеленые посадки
Цветы | Дерево\Металл | шт | 5 | работоспособное сост.
Деревья | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Кустарники | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Водоотведение
Балконы
Члены коммиссии: | 1._______________(___________) Начальник ЖЭУ-2
2._______________(___________) Управдом
3._______________(___________) Старший по дому
4._______________(___________) Проверил