## Работы по ДТР
Работы по дополнительному текущему ремонту, определение их стоимости и размера платы за дополнительный текущий ремонт на 2021 год по адресу АКАДЕМИЧЕСКАЯ 13
№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объёмы работ | Стоимость работ, руб. | Вознаграждение УК за выполнение работ по доп. текущему ремонту | Стоимость работ на кв.м в месяц, руб. | Срок выполнения ***
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0
*** - в случае отсутствия срока выполнения, работы выполняются в течение срока действия размера платы (тарифного года).
Заместитель директора по эксплуатации жилого фонда___________________________Т.П. Топчиева
Начальник ОЭЖФ ___________________________С.Ю. Конкина
Ведущий инженер ОЭЖФ ___________________________Н.Л. Воронков

## Акт
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер __________________(_________) |  | Заместитель директора по эксплуатации ЖФ _______________(_______)
___________________ 2020 |  | ___________________ 2020
Акт осмотра №321 от 09.04.20
по обследованию жилого дома
ул. АКАДЕМИЧЕСКАЯ д. 13
на наличие дефектов.
Конструктивный элемент | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Состояние
Фундамент
Цоколь | бетон | м2 | 170 | работоспособное сост.
Отмостка | бетон | м2 | 140 | работоспособное сост.
Приямки | бетон | шт | 5 | работоспособное сост.
Вход в подъезд
Козырьки | бетон | м2 | 3 | работоспособное сост.
Крыльца | бетон | м2 | 3 | работоспособное сост.
Водосточные трубы | Сталь оцинкованная | м | 0 | работоспособное сост.
Фасад
Балконные плиты | бетон | шт | 32 | работоспособное сост.
Межпанельные швы | Сборный железобетон | м/пог | 0 | работоспособное сост.
Фасад | Нет | м2 | 0 | работоспособное сост.
Нумерация
Нумерация подъездов | Нет | шт | 3 | нормативное сост.
Доска объявлений | Нет | шт | 3 | нормативное сост.
Крыша
Кровельное покрытие | шифер | м2 | 0 | работоспособное сост.
Выходы на кровлю | Дерево | шт | 8 | работоспособное сост.
Чердачные люки и двери | Дерево | шт | 3 | работоспособное сост.
Ограждение | Сталь черная | пог.м | 130 | работоспособное сост.
Вентиляционные каналы и шахты | Нет | шт | 9 | работоспособное сост.
Чердачные продухи | Нет | шт | 46 | работоспособное сост.
Лестницы на чердак | Сталь черная | шт | 3 | работоспособное сост.
Утеплитель | Нет | м3 | 0 | работоспособное сост.
Подвал
Подвальные окна | фанера | шт | 5 | работоспособное сост.
Входы в подвал | бетон | шт | 3 | работоспособное сост.
Отделка | Нет | м2 | 0 | работоспособное сост.
Подвальные двери | металл | шт | 2 | работоспособное сост.
Двери в тепловые узлы | металл | шт | 1 | работоспособное сост.
Лестничная клетка
Отделка | Нет | м2 | 0 | работоспособное сост.
Двери входные и тамбурные | Дерево\Металл | шт | 0 | работоспособное сост.
Оконные блоки | Пластик | шт | 12 | нормативное сост.
Остекление | стеклопакет | шт | 0 | нормативное сост.
Лестничное ограждение и перила | Сталь черная | пог.м | 0 | работоспособное сост.
Почтовые ящики | Сталь черная | шт | 48 | ограничено-раб. сост.
Ступени | бетон | шт | 0 | работоспособное сост.
Мусоропровод
Электрооборудование
Герметизация ввода | Электротехническое изделие | шт | 2 | работоспособное сост.
Подъездные светильники | Электротехническое изделие | шт | 18 | работоспособное сост.
Уличные светильники | Электротехническое изделие | шт | 4 | работоспособное сост.
Подвальные светильники | Электротехническое изделие | шт | 25 | работоспособное сост.
ВРУ | Электротехническое изделие | шт | 1 | нормативное сост.
Этажные щитки | Электротехническое изделие | шт | 12 | работоспособное сост.
Магистральная электропроводка | Электротехническое изделие | м | 880 | работоспособное сост.
Вводы | Электротехническое изделие | шт | 1 | работоспособное сост.
Отопление
Трубопроводы отопления | Сталь черная | м/пог | 0 | работоспособное сост.
Вентили | Нет | шудовлт | 0 | неудовлетворит. сост.
необходима замена вентиля | Дефект | износ вентилей верхнего розлива в связи с длительным эксплуатацией
Задвижки | Нет | шт | 8 | неудовлетворит. сост.
требуется замена | Дефект | износ задвижек верхнего розлива в связи с длительным эксплуатацией
Теплоизоляция | Нет | пог.м | 0 | ограничено-раб. сост.
разрушение отдельными участками | Дефект | требуется замена теплоизоляции верхнего розлива в связи с длительным эксплуатацией
Подъездное отопление | Нет | шт | 9 | работоспособное сост.
Герметизация ввода | Нет | шт | 2 | нормативное сост.
Узел управления
Ввод Dу | Сталь черная | мм | 80 | работоспособное сост.
D сопла | Нет | мм | 0 | работоспособное сост.
Манометр | Нет | шт | 4 | работоспособное сост.
Термометр | Нет | шт | 4 | работоспособное сост.
Вентили | Латунь | шт | 6 | нормативное сост.
Задвижки | Нет | шт | 9 | нормативное сост.
Др. запорная арматура | Латунь | шт | 5 | нормативное сост.
Грязевик | Сталь черная | шт | 1 | работоспособное сост.
Окраска | Нет | пог.м | 0 | ограничено-раб. сост.
Терморегулятор | металл | шт | 1 | нормативное сост.
ГВС, ХВС
Трубопровод ГВС | Сталь оцинкованная | м/пог | 0 | нормативное сост.
Трубопровод ХВС | Сталь оцинкованная | м/пог | 0 | нормативное сост.
Вентили | Латунь | шт | 18 | работоспособное сост.
Задвижки | Нет | шт | 5 | работоспособное сост.
Др. запорная арматура | Латунь | шт | 18 | работоспособное сост.
Герметизация ввода | Нет | шт | 2 | нормативное сост.
Полностью отсутстует | Дефект | требуется заделка гермоввода трубопроводов водосетей (транзитный)
Канализация
Трубопровод | Нет | м/пог | 0 | работоспособное сост.
Ревизии | металл | шт | 9 | работоспособное сост.
Малые формы
Внутридомовая территория
Урны | Нет | шт | 3 | ограничено-раб. сост.
Лавочки | Нет | шт | 0 | нормативное сост.
Проезды | асфальт | м2 | 0 | нормативное сост.
Подходы | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Зеленые посадки
Деревья | Нет | шт | 0 | нормативное сост.
Кустарники | Нет | шт | 0 | нормативное сост.
Водоотведение
Отметы водостоков | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Водоприемные воронки | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Балконы
Члены коммиссии: | 1._______________(___________) Начальник ЖЭУ
2._______________(___________) Управдом
3._______________(___________) Старший по дому
4._______________(___________) Проверил