## Работы по ДТР
Работы по дополнительному текущему ремонту, определение их стоимости и размера платы за дополнительный текущий ремонт на 2021 год по адресу ВЕСЕННИЙ 4А
№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объёмы работ | Стоимость работ, руб. | Вознаграждение УК за выполнение работ по доп. текущему ремонту | Стоимость работ на кв.м в месяц, руб. | Срок выполнения ***
Фундамент
1 | Ремонт примыканий отмостки | пог.м | 160 | 35200 | 3520 | 0.91
2 | Ремонт штукатурки гладкого цоколя с окраской | м2 | 140 | 322000 | 32200 | 8.3
Вход в подъезд
3 | Ремонт крылец - укрепление цементным раствором | шт | 4 | 48000 | 4800 | 1.24
Лестничная клетка
4 | Косметический ремонт подъездов (4-5 эт.) | шт | 4 | 440000 | 44000 | 11.34
| Итого |  |  | 845200 | 84520 | 21.78
*** - в случае отсутствия срока выполнения, работы выполняются в течение срока действия размера платы (тарифного года).
Заместитель директора по эксплуатации жилого фонда___________________________Т.П. Топчиева
Начальник ОЭЖФ ___________________________С.Ю. Конкина
Ведущий инженер ОЭЖФ ___________________________Н.Л. Воронков
Инженер ПТО ___________________________

## Акт
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер __________________(_________) |  | Заместитель директора по эксплуатации ЖФ _______________(_______)
___________________ 2020 |  | ___________________ 2020
Акт осмотра №350 от 15.04.20
по обследованию жилого дома
ул. ВЕСЕННИЙ ПРОЕЗД д. 4А
на наличие дефектов.
Конструктивный элемент | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Состояние
Фундамент
Цоколь | Железобетонные блоки | м2 | 170 | ограничено-раб. сост.
нарушена окраска и штукатурка | Дефект
Отмостка | бетон | м2 | 238 | ограничено-раб. сост.
трещины в примыкании | Дефект | 50пог/м
Вход в подъезд
Козырьки | бетон | м2 | 16 | ограничено-раб. сост.
Крыльца | бетон | м2 | 16 | ограничено-раб. сост.
разрушение верхнего полотна крылец | Дефект
Фасад
Балконные плиты | бетон | шт | 64 | ограничено-раб. сост.
Межпанельные швы | Сборный железобетон | м/пог | 1260 | ограничено-раб. сост.
Фасад | Железобетон | м2 | 1980 | ограничено-раб. сост.
Нумерация
Нумерация подъездов | Пластик | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Доска объявлений | металл | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Крыша
Кровельное покрытие | шифер | м2 | 870 | ограничено-раб. сост.
Выходы на кровлю | Дерево\Металл | шт | 2 | ограничено-раб. сост.
Чердачные люки и двери | Дерево\Металл | шт | 2 | ограничено-раб. сост.
Лестницы на чердак | металл | шт | 2 | ограничено-раб. сост.
Утеплитель | Керамзит или шлак | м3 | 175 | ограничено-раб. сост.
Подвал
Подвальные окна | Дерево | шт | 16 | ограничено-раб. сост.
Входы в подвал | металл | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Отделка | бетон | м2 | 1650 | ограничено-раб. сост.
Подвальные двери | металл | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Двери в тепловые узлы | металл | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Лестничная клетка
Отделка | Краска | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
отслоение отделочных слоев | Дефект
Двери входные и тамбурные | Дерево\Металл | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
Оконные блоки | Пластик | шт | 16 | работоспособное сост.
Остекление | стеклопакет | шт | 16 | работоспособное сост.
Лестничное ограждение и перила | металл | пог.м | 120 | ограничено-раб. сост.
Почтовые ящики | Металлополимер | шт | 80 | работоспособное сост.
Ступени | бетон | шт | 368 | работоспособное сост.
Мусоропровод
Электрооборудование
Герметизация ввода | Нет | шт | 0 | ограничено-раб. сост.
Подъездные светильники | Нет | шт | 24 | ограничено-раб. сост.
Уличные светильники | Нет | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Подвальные светильники | Нет | шт | 32 | работоспособное сост.
ВРУ | Нет | шт | 1 | работоспособное сост.
Этажные щитки | Нет | шт | 20 | ограничено-раб. сост.
Магистральная электропроводка | Нет | нет | 0 | ограничено-раб. сост.
Вводы | Нет | нет | 2 | ограничено-раб. сост.
Отопление
Трубопроводы отопления | металл | м/пог | 182 | работоспособное сост.
Вентили | металл | шт | 72 | ограничено-раб. сост.
Задвижки | металл | шт | 8 | работоспособное сост.
Теплоизоляция | термофлекс | пог.м | 182 | ограничено-раб. сост.
Подъездное отопление | Чугун | шт | 16 | ограничено-раб. сост.
Узел управления
Ввод Dу | металл | мм | 80 | работоспособное сост.
D сопла | металл | мм | 6.5 | работоспособное сост.
Манометр | металл | шт | 4 | работоспособное сост.
Термометр | Нет | шт | 4 | работоспособное сост.
Вентили | металл | шт | 12 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 4 | работоспособное сост.
Грязевик | металл | шт | 1 | работоспособное сост.
Окраска | эмаль | пог.м | 11 | работоспособное сост.
Терморегулятор | металл | шт | 1 | работоспособное сост.
ГВС, ХВС
Трубопровод ГВС | металл | м/пог | 110 | работоспособное сост.
Трубопровод ХВС | металл | м/пог | 110 | работоспособное сост.
Вентили | металл | шт | 48 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 3 | работоспособное сост.
Канализация
Трубопровод | Чугун | м/пог | 64 | ограничено-раб. сост.
Ревизии | Чугун | шт | 12 | ограничено-раб. сост.
Малые формы
Песочницы | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Грибки | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Качели | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Карусели | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Горки | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Шведские стенки | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Другие формы | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Ковровыбивалки | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Внутридомовая территория
Стойки для сушки белья | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Урны | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Лавочки | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Проезды | бетон | м2 | 327 | ограничено-раб. сост.
Подходы | бетон | м2 | 109 | работоспособное сост.
Зеленые посадки
Цветы | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Деревья | Нет | шт | 10 | ограничено-раб. сост.
Кустарники | Нет | шт | 10 | ограничено-раб. сост.
Водоотведение
Балконы
Члены коммиссии: | 1._______________(___________) Начальник ЖЭУ-1
2._______________(___________) Управдом
3._______________(___________) Старший по дому
4._______________(___________) Проверил