## Работы по ДТР
Работы по дополнительному текущему ремонту, определение их стоимости и размера платы за дополнительный текущий ремонт на 2021 год по адресу ВАХТАНГОВА 5А
№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объёмы работ | Стоимость работ, руб. | Вознаграждение УК за выполнение работ по доп. текущему ремонту | Стоимость работ на кв.м в месяц, руб. | Срок выполнения ***
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0
*** - в случае отсутствия срока выполнения, работы выполняются в течение срока действия размера платы (тарифного года).
Заместитель директора по эксплуатации жилого фонда___________________________Т.П. Топчиева
Начальник ОЭЖФ ___________________________С.Ю. Конкина
Ведущий инженер ОЭЖФ ___________________________Н.Л. Воронков

## Акт
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер __________________(_________) |  | Заместитель директора по эксплуатации ЖФ _______________(_______)
___________________ 2020 |  | ___________________ 2020
Акт осмотра №351 от 16.04.20
по обследованию жилого дома
ул. ВАХТАНГОВА д. 5А
на наличие дефектов.
Конструктивный элемент | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Состояние
Фундамент
Цоколь | бетон | м2 | 306 | ограничено-раб. сост.
Отмостка | бетон | м2 | 306 | ограничено-раб. сост.
Приямки | бетон | шт | 12 | ограничено-раб. сост.
Вход в подъезд
Козырьки | бетон | м2 | 24 | ограничено-раб. сост.
Крыльца | бетон | м2 | 56 | ограничено-раб. сост.
Водосточные трубы | Нет | м | 80 | ограничено-раб. сост.
Фасад
Балконные плиты | бетон | м2 | 540 | ограничено-раб. сост.
Межпанельные швы | Сборный железобетон | м/пог | 3500 | ограничено-раб. сост.
Фасад | Нет | м2 | 7300 | ограничено-раб. сост.
Нумерация
Нумерация подъездов | Нет | шт | 6 | ограничено-раб. сост.
Доска объявлений | Нет | шт | 6 | ограничено-раб. сост.
Крыша
Кровельное покрытие | Рулонное\наплавляемое покрытие | м2 | 1983 | ограничено-раб. сост.
Выходы на кровлю | бетон | шт | 6 | ограничено-раб. сост.
Чердачные люки и двери | Дерево\Металл | шт | 18 | ограничено-раб. сост.
Ограждение | Сталь черная | пог.м | 306 | ограничено-раб. сост.
Вентиляционные каналы и шахты | Нет | шт | 6 | ограничено-раб. сост.
Лестницы на чердак | Сталь черная | шт | 12 | ограничено-раб. сост.
Подвал
Подвальные окна | Дерево | шт | 24 | ограничено-раб. сост.
Входы в подвал | бетон | шт | 2 | ограничено-раб. сост.
Подвальные двери | металл | шт | 2 | ограничено-раб. сост.
Лестничная клетка
Отделка | Нет | шт | 6 | ограничено-раб. сост.
Двери входные и тамбурные | Дерево\Металл | шт | 18 | ограничено-раб. сост.
Оконные блоки | Пластик | шт | 54 | ограничено-раб. сост.
Остекление | Нет | шт | 54 | ограничено-раб. сост.
Лестничное ограждение и перила | металл | пог.м | 280 | ограничено-раб. сост.
Этажная нумерация | Нет | шт | 60 | ограничено-раб. сост.
Почтовые ящики | Сталь черная | шт | 240 | ограничено-раб. сост.
Ступени | Нет | шт | 540 | ограничено-раб. сост.
Мусоропровод
Двери мусорокамер | Дерево | шт | 6 | ограничено-раб. сост.
Ствол мусоропровода | Нет | пог.м | 123 | ограничено-раб. сост.
Мусороприемники | Нет | шт | 42 | ограничено-раб. сост.
Мусорокамеры | Нет | шт | 6 | ограничено-раб. сост.
Электрооборудование
Подъездные светильники | Электротехническое изделие | шт | 186 | неудовлетворит. сост.
Уличные светильники | Электротехническое изделие | шт | 12 | работоспособное сост.
Подвальные светильники | Электротехническое изделие | шт | 54 | работоспособное сост.
ВРУ | Электротехническое изделие | шт | 2 | работоспособное сост.
Этажные щитки | Электротехническое изделие | шт | 120 | работоспособное сост.
Магистральная электропроводка | алюминий | м | 2004 | работоспособное сост.
Отопление
Трубопроводы отопления | Сталь черная | м/пог | 230 | работоспособное сост.
Вентили | Латунь | шт | 144 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 96 | работоспособное сост.
Теплоизоляция | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | пог.м | 662 | работоспособное сост.
Подъездное отопление | металл | шт | 24 | работоспособное сост.
Узел управления
Ввод Dу | Сталь черная | мм | 125 | работоспособное сост.
Манометр | Сталь черная | шт | 24 | работоспособное сост.
Термометр | стекло | шт | 2400 | работоспособное сост.
Вентили | Латунь | шт | 144 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 96 | работоспособное сост.
Грязевик | металл | шт | 6 | работоспособное сост.
Окраска | Краска | пог.м | 36 | работоспособное сост.
Терморегулятор | Сталь черная | шт | 1 | работоспособное сост.
ГВС, ХВС
Трубопровод ГВС | Сталь черная | м/пог | 230 | работоспособное сост.
Трубопровод ХВС | Сталь черная | м/пог | 120 | работоспособное сост.
Вентили | Латунь | шт | 64 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 7 | работоспособное сост.
Канализация
Трубопровод | Чугун | м/пог | 204 | работоспособное сост.
Ревизии | Чугун | шт | 102 | работоспособное сост.
Малые формы
Песочницы | Нет | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Карусели | Нет | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Внутридомовая территория
Урны | Нет | шт | 6 | работоспособное сост.
Лавочки | Нет | шт | 6 | работоспособное сост.
Проезды | асфальт | м2 | 640 | работоспособное сост.
Подходы | асфальт | нет | 120 | работоспособное сост.
Зеленые посадки
Водоотведение
Отметы водостоков | Нет | шт | 6 | ограничено-раб. сост.
Водоприемные воронки | Нет | шт | 12 | ограничено-раб. сост.
Балконы
Члены коммиссии: | 1._______________(___________) Начальник ЖЭУ
2._______________(___________) Управдом
3._______________(___________) Старший по дому
4._______________(___________) Проверил