## Работы по ДТР
Работы по дополнительному текущему ремонту, определение их стоимости и размера платы за дополнительный текущий ремонт на 2021 год по адресу РУССКАЯ 11
№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объёмы работ | Стоимость работ, руб. | Вознаграждение УК за выполнение работ по доп. текущему ремонту | Стоимость работ на кв.м в месяц, руб. | Срок выполнения ***
Фундамент
1 | Ремонт примыканий отмостки | пог.м | 100 | 22000 | 2200 | 0.22
2 | Ремонт приямка (пол, стены) | м2 | 90 | 99000 | 9900 | 1.01
3 | Ремонт штукатурки гладкого цоколя с окраской | м2 | 80 | 184000 | 18400 | 1.87
Крыша
4 | Смена воронок внутреннего водостока | пог.м | 700 | 9800000 | 980000 | 99.49
5 | Ремонт фасада с окраской | м2 | 150 | 405000 | 40500 | 4.11
| Итого |  | 10510000 | 1051000 | 106.7
*** - в случае отсутствия срока выполнения, работы выполняются в течение срока действия размера платы (тарифного года).
Заместитель директора по эксплуатации жилого фонда___________________________Т.П. Топчиева
Начальник ОЭЖФ ___________________________С.Ю. Конкина
Ведущий инженер ОЭЖФ ___________________________Н.Л. Воронков

## Акт
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер __________________(_________) |  | Заместитель директора по эксплуатации ЖФ _______________(_______)
___________________ 2020 |  | ___________________ 2020
Акт осмотра №353 от 16.04.20
по обследованию жилого дома
ул. РУССКАЯ д. 11
на наличие дефектов.
Конструктивный элемент | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Состояние
Фундамент
Цоколь | бетон | м2 | 100 | в удов.сост.
Отмостка | бетон | м2 | 126 | в удов.сост.
Приямки | бетон | шт | 4 | в удов.сост.
Вход в подъезд
Козырьки | бетон | м2 | 22 | в удов.сост.
Стойки козырьков | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Крыльца | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Водосточные трубы | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Фасад
Балконные плиты | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Межпанельные швы | Нет | м/пог | 3137 | в удов.сост.
Фасад | Нет | м2 | 0 | в удов.сост.
Нумерация
Нумерация подъездов | Краска | шт | 4 | в удов.сост.
Доска объявлений | Пластик | шт | 4 | в удов.сост.
Крыша
Кровельное покрытие | Рулонное\наплавляемое покрытие | м2 | 1613.1 | в удов.сост.
разрывы кровельного покрытия | Дефект | В связи с нормативным износом между 3 и 4 под-дами имеет растрескивание покрытия по швам Необходим ремонт кровли 36 м 2
Дефлекторы | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Выходы на кровлю | металл | шт | 4 | в удов.сост.
Чердачные люки и двери | металл | шт | 4 | в удов.сост.
Ограждение | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Вентиляционные каналы и шахты | металл | шт | 4 | в удов.сост.
Чердачные продухи | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Лестницы на чердак | металл | шт | 4 | в удов.сост.
Утеплитель | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Огнезащита | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Подвал
Подвальные окна | Дерево | шт | 16 | в удов.сост.
отсутствие распашного открытия окон блока остекления | Дефект | Отсутствие распашного открытия окон,отсутствие сеток от грызунов Необходима замена окон в кол-ве 16 шт на пластиковые и установка сеток
Входы в подвал | металл | шт | 2 | в удов.сост.
Кладовые | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Отделка | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Подвальные двери | металл | шт | 2 | в удов.сост.
Двери в тепловые узлы | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Лестничная клетка
Отделка | Краска | м2 | 2129.3 | в удов.сост.
Двери входные и тамбурные | металл | шт | 8 | в удов.сост.
Оконные блоки | Пластик | шт | 48 | в удов.сост.
Остекление | стекло | шт | 48 | в удов.сост.
Лестничное ограждение и перила | металл | пог.м | 262 | в удов.сост.
Этажная нумерация | Краска | шт | 36 | в удов.сост.
Почтовые ящики | металл | шт | 232 | в удов.сост.
ящики деформированы | Дефект | Многие почтовые ящики сломаны,нет замков Необходима замена ящиков в 3,4 п-дах в колве 160 шт
Ступени | бетон | шт | 268 | в удов.сост.
Мусоропровод
Двери мусорокамер | Дерево | шт | 4 | в удов.сост.
Шибер | металл | шт | 4 | в удов.сост.
Ствол мусоропровода | Асбестоцемент | пог.м | 108 | в удов.сост.
Мусороприемники | металл | шт | 10 | в удов.сост.
Мусорокамеры | Нет | шт | 4 | в удов.сост.
удовлетворительное необх окраска | Дефект | В связи с длительным сроком эксплуатации отслоилась побелка покраска со стен потолков Необходим косметический ремонт 4-х мусорокамер
Электрооборудование
Герметизация ввода | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Подъездные светильники | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Уличные светильники | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Подвальные светильники | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
ВРУ | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Этажные щитки | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Магистральная электропроводка | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Вводы | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Отопление
Трубопроводы отопления | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Вентили | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Задвижки | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Др. запорная арматура | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Теплоизоляция | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Подъездное отопление | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Герметизация ввода | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Узел управления
Ввод Dу | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
D сопла | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Манометр | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Термометр | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Вентили | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Задвижки | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Др. запорная арматура | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Грязевик | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Окраска | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Терморегулятор | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
ГВС, ХВС
Трубопровод ГВС | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Трубопровод ХВС | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Вентили | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Задвижки | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Др. запорная арматура | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Герметизация ввода | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Канализация
Трубопровод | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Ревизии | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Малые формы
Песочницы | Пластик | шт | 1 | в удов.сост.
Грибки | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Качели | металл | шт | 2 | в удов.сост.
Карусели | металл | шт | 2 | в удов.сост.
Горки | металл | шт | 1 | в удов.сост.
Шведские стенки | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Другие формы | металл | шт | 2 | в удов.сост.
Ковровыбивалки | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Внутридомовая территория
Стойки для сушки белья | металл | шт | 1 | в удов.сост.
Урны | металл | шт | 6 | в удов.сост.
Лавочки | Дерево | шт | 9 | в удов.сост.
Проезды | бетон | м2 | 1113.6 | в удов.сост.
Проходы | бетон | нет | 215 | в удов.сост.
Зеленые посадки
Цветы | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Деревья | Нет | шт | 8 | в удов.сост.
Кустарники | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Водоотведение
Отметы водостоков | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Водоприемные воронки | Нет | нет | 0 | в отл.сост.
Балконы
Члены коммиссии: | 1._______________(___________) Начальник ЖЭУ
2._______________(___________) Управдом
3._______________(___________) Старший по дому
4._______________(___________) Проверил