## 3. Работы по ДТР
Утверждаю:
Врио директора ФГБУ 'ЖКУ ННЦ'
____________________В.В.Кисс
'___'________________2021г.
3. Работы по дополнительному текущему ремонту, определение их стоимости и размера платы за дополнительный текущий ремонт на 2022 год по адресу СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО 7
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объёмы работ | Стоимость работ, включая организационно-контрольные работы УК, руб. | Стоимость работ на кв.м в месяц, руб. | Срок выполнения ***
Вход в подъезд
1 | Ремонт крылец - укрепление цементным раствором | шт | 3 | 45718.2 | 0.53
Отопление
2 | Монтаж гермоввода (1 ввод, 2 трубы) | шт | 1 | 78794.62 | 0.91
| Итого |  |  | 124512.82 | 1.44
*** - в случае отсутствия срока выполнения, работы выполняются в течение срока действия размера платы (тарифного года).
Заместитель директора по эксплуатации жилого фонда___________________________Т.П. Топчиева
Начальник ОЭЖФ ___________________________С.Ю. Конкина
Ведущий инженер ОЭЖФ ___________________________
Инженер ПТО ___________________________Пальцев Е.К.

## Акт
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер __________________(_________) |  | Заместитель директора по эксплуатации ЖФ _______________(_______)
___________________ 2021 |  | ___________________ 2021
Акт осмотра №1879 от 20.04.21
по обследованию жилого дома
ул. СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО д. 7
на наличие дефектов.
Конструктивный элемент | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Состояние
Фундамент
Цоколь | бетон | м2 | 0 | работоспособное сост.
Отмостка | бетон | м2 | 0 | работоспособное сост.
Вход в подъезд
Козырьки | бетон | м2 | 3 | работоспособное сост.
Стойки козырьков | бетон | м2 | 3 | работоспособное сост.
Крыльца | бетон | м2 | 3 | работоспособное сост.
отслоение бетонного слоя | Дефект | Требуется ремонт 1, 2, 3 под.
Фасад
Балконные плиты | бетон | м2 | 180 | работоспособное сост.
Межпанельные швы | Сборный железобетон | пог.м | 0 | работоспособное сост.
Фасад | Сборный железобетон | м2 | 0 | работоспособное сост.
Нумерация
Нумерация подъездов | Пластик | шт | 3 | работоспособное сост.
Доска объявлений | металл | м2 | 3 | работоспособное сост.
Крыша
Кровельное покрытие | бетон | м2 | 1078.1 | работоспособное сост.
отколы и трещины укрывного слоя | Дефект | провести обработку кровли спецраствором от трещин, зачеканить
Дефлекторы | металл | шт | 0 | работоспособное сост.
Выходы на кровлю | металл | шт | 0 | работоспособное сост.
Чердачные люки и двери | Нет | шт | 3 | работоспособное сост.
Ограждение | металл | пог.м | 0 | работоспособное сост.
Вентиляционные каналы и шахты | бетон | шт | 0 | работоспособное сост.
Чердачные продухи | бетон | м2 | 39 | работоспособное сост.
Лестницы на чердак | металл | м2 | 3 | работоспособное сост.
Подвал
Подвальные окна | Дерево | м2 | 12 | работоспособное сост.
Входы в подвал | бетон | м2 | 3 | работоспособное сост.
Отделка | бетон | м2 | 0 | работоспособное сост.
Подвальные двери | металл | м2 | 3 | работоспособное сост.
Лестничная клетка
Отделка | Краска | м2 | 0 | работоспособное сост.
Двери входные | Дерево\Металл | м2 | 0 | работоспособное сост.
Оконные блоки | Пластик | м2 | 33 | работоспособное сост.
Остекление | стеклопакет | м2 | 0 | работоспособное сост.
Лестничное ограждение и перила | металл | м2 | 0 | работоспособное сост.
Этажная нумерация | Краска | шт | 30 | работоспособное сост.
Почтовые ящики | Сталь черная | м2 | 120 | работоспособное сост.
Ступени | бетон | м2 | 0 | работоспособное сост.
Двери тамбурные | Нет | м2 | 0 | нормативное сост.
Лестничные площадки | Нет | м2 | 0 | нормативное сост.
Подоконники | Нет | м2 | 0 | нормативное сост.
Металлические решетки на окна | Нет | м2 | 0 | нормативное сост.
Мусоропровод
Мусорокамеры | бетон | м2 | 3 | работоспособное сост.
Двери мусорокамер | металл | м2 | 3 | работоспособное сост.
Шибер | металл | м2 | 3 | работоспособное сост.
Ствол мусоропровода | металл | м2 | 0 | работоспособное сост.
Мусороприемники | металл | м2 | 3 | работоспособное сост.
Электрооборудование
Подъездные светильники | Электротехническое изделие | шт | 162 | работоспособное сост.
Уличные светильники | Электротехническое изделие | шт | 12 | работоспособное сост.
Подвальные светильники | Электротехническое изделие | шт | 123 | работоспособное сост.
ВРУ | Электротехническое изделие | шт | 1 | работоспособное сост.
Этажные щитки | Электротехническое изделие | шт | 60 | работоспособное сост.
Магистральная электропроводка | Электротехническое изделие | пог.м | 1800 | работоспособное сост.
Вводы | Электротехническое изделие | шт | 2 | работоспособное сост.
Электромоторы | Сталь черная | шт | 0 | нормативное сост.
Отопление
Герметизация ввода | Нет | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Полностью отсутстует | Дефект
Трубопроводы отопления | металл | м2 | 432 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 16 | работоспособное сост.
Др. запорная арматура | металл | шт | 6 | работоспособное сост.
Теплоизоляция | Минеральная вата с покрытием | пог.м | 432 | работоспособное сост.
Подъездное отопление | Чугун | м2 | 15 | работоспособное сост.
Узел управления
Ввод Dу | металл | мм | 100 | работоспособное сост.
D сопла | Электротехническое изделие | мм | 1 | работоспособное сост.
Манометр | металл | шт | 20 | работоспособное сост.
Термометр | стекло | шт | 20 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 20 | работоспособное сост.
Др. запорная арматура | металл | шт | 20 | работоспособное сост.
Грязевик | металл | шт | 2 | работоспособное сост.
Окраска | Краска | м2 | 0 | работоспособное сост.
Терморегулятор | Электротехническое изделие | шт | 1 | работоспособное сост.
ГВС, ХВС
Трубопровод ГВС до 50 | металл | пог.м | 145 | работоспособное сост.
Трубопровод ХВС до 50 | металл | пог.м | 145 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 8 | работоспособное сост.
Др. запорная арматура | металл | шт | 6 | работоспособное сост.
Герметизация ввода | Нет | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Полностью отсутстует | Дефект
Трубопровод ГВС 50-100 | Нет | пог.м | 0 | нормативное сост.
Трубопровод ХВС 50-100 | Нет | пог.м | 0 | нормативное сост.
Стояки | Сталь черная | шт | 0 | нормативное сост.
Канализация
Трубопровод 50-100 | Нет | пог.м | 0 | нормативное сост.
Трубопровод до 50 | Пластик | пог.м | 140 | работоспособное сост.
Ревизии | Пластик | шт | 9 | работоспособное сост.
Малые формы
Песочницы | Дерево | м2 | 4 | работоспособное сост.
Качели | металл | м2 | 3 | работоспособное сост.
Карусели | металл | м2 | 1 | работоспособное сост.
Горки | металл | м2 | 1 | работоспособное сост.
Шведские стенки | металл | м2 | 2 | работоспособное сост.
Другие формы | металл | м2 | 7 | работоспособное сост.
Внутридомовая территория
Урны | металл | м2 | 0 | работоспособное сост.
Лавочки | металл | м2 | 0 | работоспособное сост.
Проезды | бетон | м2 | 0 | работоспособное сост.
Контейнерная площадка | Дерево | м2 | 0 | нормативное сост.
Малые формы | Дерево | м2 | 0 | нормативное сост.
Подходы | бетон | м2 | 0 | работоспособное сост.
Бордюры | Железобетон | м2 | 520 | работоспособное сост.
Зеленые посадки
Водоотведение
Водосточные трубы | металл | м2 | 6 | работоспособное сост.
Отметы водостоков | металл | м2 | 0 | работоспособное сост.
Водоприемные воронки | металл | шт | 0 | работоспособное сост.
Водоотводные лотки | Нет | м2 | 0 | нормативное сост.
Балконы
Члены коммиссии: | 1._______________(___________) Начальник ЖЭУ-7
2._______________(___________) Управдом
3._______________(___________) Старший по дому
4._______________(___________) Проверил